## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E PLANEJAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO NOVO HORIZONTE
Total | 956268.7473
Referenc. | Código | ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | Preço unit. Mat. + M.O. | TOTAL COM BDI
[6 empty] | Valor Unitário | SUBTOTAL | Valor Unitário | SUBTOTAL
|  | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 19629.3308
|  | 1.1 | Projeto de estrutura metálica de cobertura
SINAPI | 90778 | 1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 12 | 1.63 | 19.56 | 114.02 | 1368.24 | 115.65 | 1748.628
|  | 1.2 | Locação da obra
SINAPI | 74209/1 | 1.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2 m x 1,20 m) | m2 | 3.6 | 269.01 | 968.436 | 44.51 | 160.236 | 313.52 | 1422.1267
SINAPI | 98459 | 1.2.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | m2 | 44 | 71.22 | 3133.68 | 14.67 | 645.48 | 85.89 | 4761.7416
SINAPI-I | 10775 | 1.2.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO | mês | 5 | 500 | 2500 | 0 | 0 | 500 | 3150
Cotação |  | 1.2.4 | ENTRADA DE ENERGIA | un | 1 | 2390 |  |  |  | 2390 | 3011.4
SINAPI | 99058 | 1.2.5 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | un | 6 | 1.34 | 8.04 | 4.82 | 28.92 | 6.16 | 46.5696
SINAPI | 99059 | 1.2.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M | m | 103.4 | 18.98 | 1962.532 | 23.15 | 2393.71 | 42.13 | 5488.8649
|  | 2. | ESTRUTURA | [7 empty] | 235516.629
SINAPI | 96525 | 2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA | m3 | 43.7355 | 18.79 | 821.79 | 10.9 | 476.717 | 29.69 | 1636.1188
SINAPI | 72918 | 2.2 | ESCAVACAO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | m3 | 283.05 | 9.97 | 2822.0085 | 3.63 | 1027.4715 | 13.6 | 4850.3448
SINAPI | 94053 | 2.3 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO | m2 | 660.6 | 16.19 | 10695.114 | 8.31 | 5489.586 | 24.5 | 20392.722
SINAPI | 96617 | 2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM | m2 | 70.7625 | 7.63 | 539.9179 | 5.32 | 376.4565 | 12.95 | 1154.6317
SINAPI | 96558 | 2.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 24.6545 | 313.24 | 7722.7756 | 17.41 | 429.2348 | 330.65 | 10271.5331
SINAPI | 96543 | 2.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | kg | 14.5 | 6.73 | 97.585 | 5.48 | 79.46 | 12.21 | 223.0767
SINAPI | 96546 | 2.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | kg | 112.9 | 6.23 | 703.367 | 2.07 | 233.703 | 8.3 | 1180.7082
SINAPI | 96547 | 2.8 | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | kg | 766.26 | 5.85 | 4482.621 | 1.53 | 1172.3778 | 7.38 | 7125.2985
SINAPI | 96548 | 2.9 | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | kg | 149.09 | 5.78 | 861.7402 | 1.08 | 161.0172 | 6.86 | 1288.6743
SINAPI | 92426 | 2.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES | m2 | 310.412 | 24.92 | 7735.467 | 26.07 | 8092.4408 | 50.99 | 19943.1639
SINAPI | 92775 | 2.11 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 412.24 | 6.63 | 2733.1512 | 5.69 | 2345.6456 | 12.32 | 6399.284
SINAPI | 92778 | 2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | kg | 1028.3 | 6.22 | 6396.026 | 2.03 | 2087.449 | 8.25 | 10689.1785
SINAPI | 92779 | 2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | kg | 712.42 | 5.83 | 4153.4086 | 1.44 | 1025.8848 | 7.27 | 6525.9097
SINAPI | 92720 | 2.14 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 17.4448 | 333.85 | 5823.9465 | 21.8 | 380.2966 | 355.65 | 7817.3463
SINAPI | 96542 | 2.15 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 291.57 | 20.62 | 6012.1734 | 46.46 | 13546.3422 | 67.08 | 24643.7297
SINAPI | 96543 | 2.16 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | kg | 516.35 | 6.73 | 3475.0355 | 5.48 | 2829.598 | 12.21 | 7943.8382
SINAPI | 96544 | 2.17 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | kg | 250.62 | 6.69 | 1676.6478 | 3.91 | 979.9242 | 10.6 | 3347.2807
SINAPI | 96545 | 2.18 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | kg | 701.79 | 7.37 | 5172.1923 | 2.8 | 1965.012 | 10.17 | 8992.8774
SINAPI | 96546 | 2.19 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | kg | 281.81 | 6.23 | 1755.6763 | 2.07 | 583.3467 | 8.3 | 2947.169
SINAPI | 96547 | 2.20 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | kg | 279.08 | 5.85 | 1632.618 | 1.53 | 426.9924 | 7.38 | 2595.1091
SINAPI | 96548 | 2.21 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | kg | 355.45 | 5.78 | 2054.501 | 1.08 | 383.886 | 6.86 | 3072.3676
SINAPI | 96550 | 2.22 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM | kg | 60.9 | 6.27 | 381.843 | 0.53 | 32.277 | 6.8 | 521.7912
SINAPI | 96557 | 2.23 | CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 20.4099 | 313.17 | 6391.7684 | 12.81 | 261.4508 | 325.98 | 8383.0562
SINAPI | 74106/1 | 2.24 | IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS | m2 | 332.3898 | 3.98 | 1322.9114 | 4.9 | 1628.71 | 8.88 | 3719.043
SINAPI | 92459 | 2.25 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES | m2 | 212.304 | 41.26 | 8759.663 | 37.33 | 7925.3083 | 78.59 | 21023.0639
SINAPI | 92723 | 2.26 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 14.8613 | 320.42 | 4761.8513 | 22.69 | 337.2024 | 343.11 | 6424.8078
SINAPI | 74202/2 | 2.27 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 39 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m2 | 12.28 | 51.12 | 627.7536 | 20.58 | 252.7224 | 71.7 | 1109.3998
SINAPI | 92787 | 2.28 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | kg | 14.8 | 6.09 | 90.132 | 1.33 | 19.684 | 7.42 | 138.3682
SINAPI | 94107 | 2.29 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, COM COMPACTAÇÃO, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL | m3 | 25.07 | 102.05 | 2558.3935 | 77.28 | 1937.4096 | 179.33 | 5664.7119
SINAPI | 92725 | 2.30 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 83.0849 | 319.79 | 26569.7202 | 19.24 | 1598.5535 | 339.03 | 35492.0248
|  | 3. | ALVENARIA | [7 empty] | 72343.2886
SINAPI | 87521 | 3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m2 | 849.52 | 26.7 | 22682.184 | 30.77 | 26139.7304 | 57.47 | 61515.6121
SINAPI | 93196 | 3.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO | m | 20.2 | 36.73 | 741.946 | 13.9 | 280.78 | 50.63 | 1288.6348
SINAPI | 93197 | 3.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO | m | 35.6 | 42.08 | 1498.048 | 14.35 | 510.86 | 56.43 | 2531.2241
SINAPI | 93186 | 3.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | m | 20.2 | 37.74 | 762.348 | 13.9 | 280.78 | 51.64 | 1314.3413
SINAPI | 93187 | 3.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | m | 35.6 | 45.1 | 1605.56 | 14.29 | 508.724 | 59.39 | 2663.9978
SINAPI | 93188 | 3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | m | 34.1 | 33.74 | 1150.534 | 13.36 | 455.576 | 47.1 | 2023.6986
SINAPI | 93189 | 3.7 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | m | 13.4 | 45.52 | 609.968 | 14.05 | 188.27 | 59.57 | 1005.7799
|  | 4. | PISOS | [7 empty] | 96900.5732
|  | 4.1 | Pisos internos e calçada
SINAPI | 87745 | 4.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM | m2 | 219.82 | 21.13 | 4644.7966 | 17.59 | 3866.6338 | 38.72 | 10724.4023
SINAPI | 87630 | 4.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM | m2 | 368.58 | 19.96 | 7356.8568 | 10.62 | 3914.3196 | 30.58 | 14201.6823
SINAPI | 87257 | 4.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | m2 | 521.38 | 46.94 | 24473.5772 | 7.33 | 3821.7154 | 54.27 | 35652.0687
SINAPI | 87256 | 4.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | m2 | 65.3 | 48.21 | 3148.113 | 12.61 | 823.433 | 60.82 | 5004.148
SINAPI | 88650 | 4.1.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA | m | 452.7 | 8.12 | 3675.924 | 1.8 | 814.86 | 9.92 | 5658.3878
|  | 4.2 | Paver externo
SINAPI | 92397 | 4.2.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | m2 | 424.26 | 37.94 | 16096.4244 | 4.64 | 1968.5664 | 42.58 | 22761.8884
SINAPI | 94275 | 4.2.2 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS | m | 71.83 | 21.37 | 1535.0071 | 10.65 | 764.9895 | 32.02 | 2897.9957
|  | 5. | ESQUADRIAS | [7 empty] | 72931.466
SINAPI | 94582 | 5.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA | m2 | 10.56 | 398.05 | 4203.408 | 26.03 | 274.8768 | 424.08 | 5642.6388
SINAPI | 94581 | 5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA | m2 | 4.52 | 590.78 | 2670.3256 | 80.9 | 365.668 | 671.68 | 3825.3519
SINAPI | 94585 | 5.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA | m2 | 29.28 | 449.75 | 13168.68 | 36.16 | 1058.7648 | 485.91 | 17926.5804
SINAPI-I | 37411 | 5.4 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m2 | 0.36 | 11.9 | 4.284 | 0 | 0 | 11.9 | 5.3978
SINAPI-I | 567 | 5.5 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | m | 2.4 | 7.31 | 17.544 | 0 | 0 | 7.31 | 22.1054
SINAPI-I | 6111 | 5.6 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1 | 0 | 0 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 15.0948
SINAPI | 98749 | 5.7 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16'' | m | 2.4 | 30.45 | 73.08 | 27.48 | 65.952 | 57.93 | 175.1803
SINAPI | 91314 | 5.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 21 | 487.28 | 10232.88 | 223.55 | 4694.55 | 710.83 | 18808.5618
SINAPI | 91341 | 5.9 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 7.77 | 488.28 | 3793.9356 | 224.55 | 1744.7535 | 712.83 | 6978.7483
SINAPI | 68050 | 5.10 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | m2 | 10.08 | 640.34 | 6454.6272 | 38.01 | 383.1408 | 678.35 | 8615.5877
SINAPI | 73838/1 | 5.11 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | un | 1 | 2277.39 | 2277.39 | 5.56 | 5.56 | 2282.95 | 2876.517
SINAPI | 74065/3 | 5.12 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m2 | 100.38 | 11.53 | 1157.3814 | 11.09 | 1113.2142 | 22.62 | 2860.9505
SINAPI | 84088 | 5.13 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m | 42 | 85.72 | 3600.24 | 12.14 | 509.88 | 97.86 | 5178.7512
|  | 6. | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [7 empty] | 110117.4779
|  | 6.1 | Argamassas externas
SINAPI | 87905 | 6.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | m2 | 345.154 | 1.92 | 662.6957 | 4.52 | 1560.0961 | 6.44 | 2800.7176
SINAPI | 87536 | 6.1.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m2 | 345.154 | 12.09 | 4172.9119 | 12.14 | 4190.1696 | 24.23 | 10537.4826
SINAPI | 96130 | 6.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m2 | 345.154 | 7.16 | 2471.3026 | 8.63 | 2978.679 | 15.79 | 6866.9769
|  | 6.2 | Argamassas internas
SINAPI | 87879 | 6.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA INTERNA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | m2 | 1213.9 | 1.42 | 1723.738 | 1.55 | 1881.545 | 2.97 | 4542.6566
SINAPI | 87554 | 6.2.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m2 | 190.27 | 6.89 | 1310.9603 | 7.31 | 1390.8737 | 14.2 | 3404.3108
SINAPI | 87536 | 6.2.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m2 | 1023.63 | 12.09 | 12375.6867 | 12.14 | 12426.8682 | 24.23 | 31251.2192
SINAPI | 96130 | 6.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m2 | 1023.63 | 7.16 | 7329.1908 | 8.63 | 8833.9269 | 15.79 | 20365.5283
|  | 6.3 | Revestimentos externos
SINAPI | 88489 | 6.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m2 | 345.154 | 7.22 | 2492.0119 | 4.02 | 1387.5191 | 11.24 | 4888.209
0
|  | 6.4 | Revestimentos internos
SINAPI | 88489 | 6.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m2 | 1213.9 | 7.22 | 8764.358 | 4.02 | 4879.878 | 11.24 | 17191.7374
SINAPI | 93393 | 6.4.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m2 | 190.27 | 22.63 | 4305.8101 | 11.86 | 2256.6022 | 34.49 | 8268.6395
|  | 7. | COBERTURA | [7 empty] | 147267.4106
SINAPI | 92580 | 7.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m2 | 554.45 | 30.38 | 16844.191 | 4.86 | 2694.627 | 35.24 | 24618.9107
SINAPI | 92614 | 7.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 17 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | un | 8 | 1920 | 15360 | 338 | 2704 | 2258 | 22760.64
SINAPI | 94207 | 7.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m2 | 554.45 | 27.89 | 15463.6105 | 4.09 | 2267.7005 | 31.98 | 22341.4519
SINAPI | 94223 | 7.4 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | m | 29.6 | 38.96 | 1153.216 | 3.09 | 91.464 | 42.05 | 1568.2968
SINAPI | 94226 | 7.5 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m2 | 554.45 | 13.05 | 7235.5725 | 5.55 | 3077.1975 | 18.6 | 12994.0902
SINAPI | 94227 | 7.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 69.7 | 35.37 | 2465.289 | 7.37 | 513.689 | 42.74 | 3753.5123
SINAPI | 94231 | 7.7 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 32.55 | 26.95 | 877.2225 | 5.07 | 165.0285 | 32.02 | 1313.2363
SINAPI | 91790 | 7.8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | m | 28.3 | 31.24 | 884.092 | 10.63 | 300.829 | 41.87 | 1493.0005
Cotação |  | 7.9 | PLATIBANDA EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) | m2 | 52.33 | 556.5068 |  |  |  | 556.51 | 36693.9321
Cotação |  | 7.10 | COBERTURA EM POLICARBONATO E ESTRUTURA METÁLICA | m2 | 44.74 | 350 |  |  |  | 350 | 19730.34
|  | 8. | FORROS | [7 empty] | 30197.1703
SINAPI | 96111 | 8.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m2 | 546.07 | 28.43 | 15524.7701 | 8.83 | 4821.7981 | 37.26 | 25636.6759
SINAPI | 96121 | 8.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO) | m | 548.4 | 4.31 | 2363.604 | 2.29 | 1255.836 | 6.6 | 4560.4944
|  | 9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 50217.0707
SINAPI | 93143 | 9.1 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | un | 99 | 51.08 | 5056.92 | 93.4 | 9246.6 | 144.48 | 18022.4352
SINAPI | 93128 | 9.2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | un | 30 | 36.59 | 1097.7 | 83.13 | 2493.9 | 119.72 | 4525.416
SINAPI | 97586 | 9.3 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 43 | 66.87 | 2875.41 | 14.13 | 607.59 | 81 | 4388.58
SINAPI | 97587 | 9.4 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 14 | 126.99 | 1777.86 | 126.99 | 1777.86 | 253.98 | 4480.2072
SINAPI-I | 12039 | 9.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | un | 1 | 343.57 | 343.57 | 0 | 0 | 343.57 | 432.8982
SINAPI | 90457 | 9.6 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO | un | 1 | 0.83 | 0.83 | 6.62 | 6.62 | 7.45 | 9.387
SINAPI | 93653 | 9.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 9.04 | 72.32 | 1.37 | 10.96 | 10.41 | 104.9328
SINAPI | 93654 | 9.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 9.1 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 11 | 13.86
SINAPI | 93656 | 9.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 9.33 | 93.3 | 2.62 | 26.2 | 11.95 | 150.57
SINAPI | 74130/5 | 9.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 104.28 | 104.28 | 15.8 | 15.8 | 120.08 | 151.3008
SINAPI | 39467 | 9.11 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA (TIPO AC) | un | 4 | 89.79 | 359.16 | 15.8 | 63.2 | 105.59 | 532.1736
SINAPI | 90447 | 9.12 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | m | 1.7 | 0.54 | 0.918 | 5.69 | 9.673 | 6.23 | 13.3447
SINAPI | 91925 | 9.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 400 | 1.71 | 684 | 0.94 | 376 | 2.65 | 1335.6
SINAPI | 91927 | 9.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 200 | 2.33 | 466 | 1.18 | 236 | 3.51 | 884.52
SINAPI | 91929 | 9.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 797 | 3.33 | 2654.01 | 1.56 | 1243.32 | 4.89 | 4910.6358
SINAPI | 91931 | 9.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 156.8 | 4.39 | 688.352 | 2.08 | 326.144 | 6.47 | 1278.265
SINAPI | 91863 | 9.17 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 500 | 3.38 | 1690 | 4.72 | 2360 | 8.1 | 5103
SINAPI | 93008 | 9.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 19.3 | 6.72 | 129.696 | 4.46 | 86.078 | 11.18 | 271.8752
SINAPI | 93009 | 9.19 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 62.6 | 10.72 | 671.072 | 5.12 | 320.512 | 15.84 | 1249.3958
SINAPI | 91864 | 9.20 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 66.1 | 4.93 | 325.873 | 5.65 | 373.465 | 10.58 | 881.1659
SINAPI | 91834 | 9.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 13.5 | 2.22 | 29.97 | 4.26 | 57.51 | 6.48 | 110.2248
SINAPI | 98308 | 9.22 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 18.71 | 37.42 | 8.16 | 16.32 | 26.87 | 67.7124
SINAPI | 83370 | 9.23 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 112.64 | 112.64 | 81.6 | 81.6 | 194.24 | 244.7424
SINAPI | 98295 | 9.24 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 13.5 | 1.51 | 20.385 | 0.1 | 1.35 | 1.61 | 27.3861
SINAPI-I | 34629 | 9.25 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | m | 50 | 13.62 | 681 | 0 | 0 | 13.62 | 858.06
SINAPI | 88247 | 9.26 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3 | 0 | 0 | 18.96 | 56.88 | 18.96 | 71.6688
SINAPI | 88264 | 9.27 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3 | 0 | 0 | 25.85 | 77.55 | 25.85 | 97.713
|  | 10. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 32232.6284
|  | 10.1 | Instalações hidráulicas
SINAPI | 97741 | 10.1.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) | un | 1 | 65.58 | 65.58 | 43.61 | 43.61 | 109.19 | 137.5794
SINAPI-I | 37105 | 10.1.2 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | un | 1 | 1673 | 1673 | 0 | 0 | 1673 | 2107.98
SINAPI | 88248 | 10.1.3 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 0 | 0 | 14.75 | 113.575 | 14.75 | 143.1045
SINAPI | 88267 | 10.1.4 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 0 | 0 | 19.89 | 153.153 | 19.89 | 192.9728
SINAPI-I | 11829 | 10.1.5 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | un | 1 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 14.868
SINAPI-I | 87 | 10.1.6 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | un | 1 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 13.608
SINAPI-I | 68 | 10.1.7 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | un | 2 | 11.77 | 23.54 | 0 | 0 | 11.77 | 29.6604
SINAPI-I | 9868 | 10.1.8 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA | m | 4 | 2.28 | 9.12 | 0 | 0 | 2.28 | 11.4912
SINAPI-I | 11674 | 10.1.9 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | un | 3 | 17.18 | 51.54 | 0 | 0 | 17.18 | 64.9404
SINAPI | 89402 | 10.1.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 56.5 | 2.96 | 167.24 | 3.41 | 192.665 | 6.37 | 453.4803
SINAPI | 9535 | 10.1.11 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 50.07 | 100.14 | 14.07 | 28.14 | 64.14 | 161.6328
SINAPI | 91785 | 10.1.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | m | 6.7 | 9.15 | 61.305 | 21.4 | 143.38 | 30.55 | 257.9031
SINAPI | 91786 | 10.1.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | m | 57.67 | 10.8 | 622.836 | 8.11 | 467.7037 | 18.91 | 1374.08
SINAPI | 91788 | 10.1.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | m | 68.94 | 19.1 | 1316.754 | 6.36 | 438.4584 | 25.46 | 2211.5676
SINAPI | 89987 | 10.1.15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 9 | 50.61 | 455.49 | 8.12 | 73.08 | 58.73 | 665.9982
|  | 10.2 | Instalações sanitárias
SINAPI | 91792 | 10.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | m | 47.59 | 13.25 | 630.5675 | 27.36 | 1302.0624 | 40.61 | 2435.1137
SINAPI | 91793 | 10.2.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS | m | 1.93 | 25.52 | 49.2536 | 33.79 | 65.2147 | 59.31 | 144.2301
SINAPI | 91794 | 10.2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS | m | 22.46 | 15.74 | 353.5204 | 10.3 | 231.338 | 26.04 | 736.9216
SINAPI | 91795 | 10.2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS | m | 52.58 | 24.77 | 1302.4066 | 19.91 | 1046.8678 | 44.68 | 2960.0857
SINAPI | 89709 | 10.2.5 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 3 | 5.81 | 17.43 | 2.1 | 6.3 | 7.91 | 29.8998
SINAPI | 98102 | 10.2.6 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M | un | 1 | 60.33 | 60.33 | 3.89 | 3.89 | 64.22 | 80.9172
SINAPI | 74166/1 | 10.2.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9 | 117.37 | 1056.33 | 73.96 | 665.64 | 191.33 | 2169.6822
SINAPI | 98084 | 10.2.8 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES) | un | 1 | 3013.7 | 3013.7 | 2348.47 | 2348.47 | 5362.17 | 6756.3342
SINAPI | 98074 | 10.2.9 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES) | un | 1 | 3966.96 | 3966.96 | 3238.26 | 3238.26 | 7205.22 | 9078.5772
|  | 11. | LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS | [7 empty] | 34350.7732
SINAPI | 72739 | 11.1 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 | 326.32 | 1957.92 | 98.26 | 589.56 | 424.58 | 3209.8248
SINAPI | 99635 | 11.2 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 159.55 | 957.3 | 23.7 | 142.2 | 183.25 | 1385.37
SINAPI | 95471 | 11.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 579.43 | 579.43 | 19.07 | 19.07 | 598.5 | 754.11
SINAPI-I | 377 | 11.4 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | un | 1 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 27.09
SINAPI | 93396 | 11.5 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO | un | 11 | 400.81 | 4408.91 | 74.16 | 815.76 | 474.97 | 6583.0842
SINAPI | 86920 | 11.6 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 562.2 | 562.2 | 47.35 | 47.35 | 609.55 | 768.033
SINAPI-I | 37400 | 11.7 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | un | 7 | 64.96 | 454.72 | 0 | 0 | 64.96 | 572.9472
SINAPI-I | 37401 | 11.8 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | un | 7 | 64.96 | 454.72 | 0 | 0 | 64.96 | 572.9472
SINAPI | 95547 | 11.9 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | un | 9 | 63.25 | 569.25 | 6.25 | 56.25 | 69.5 | 788.13
SINAPI-I | 78769 | 11.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 3 | 104.98 | 314.94 | 0 | 0 | 104.98 | 396.8244
SINAPI-I | 4350 | 11.11 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | un | 18 | 0.28 | 5.04 | 0 | 0 | 0.28 | 6.3504
SINAPI | 88309 | 11.12 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 0 | 0 | 19.75 | 158 | 19.75 | 199.08
SINAPI | 85005 | 11.13 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m2 | 6.6 | 304.65 | 2010.69 | 36.67 | 242.022 | 341.32 | 2838.4171
SINAPI | 79627 | 11.14 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m2 | 22.44 | 456.6 | 10246.104 | 111.96 | 2512.3824 | 568.56 | 16075.6929
SINAPI | 92705 | 11.15 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 11.78 | 11.78 | 17.85 | 17.85 | 29.63 | 37.3338
SINAPI-I | 11749 | 11.16 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " | un | 1 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 33.12 | 41.7312
SINAPI-I | 38953 | 11.17 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | un | 1 | 3.89 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 4.9014
SINAPI | 92688 | 11.18 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3 | 14.59 | 43.77 | 8.93 | 26.79 | 23.52 | 88.9056
|  | 12. | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 24382.1315
SINAPI | 95567 | 12.1 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 206 | 37.59 | 7743.54 | 14.94 | 3077.64 | 52.53 | 13634.6868
SINAPI | 83659 | 12.2 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM | un | 9 | 322.14 | 2899.26 | 407.72 | 3669.48 | 729.86 | 8276.6124
SINAPI | 74166/1 | 12.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 5 | 117.37 | 586.85 | 73.96 | 369.8 | 191.33 | 1205.379
SINAPI | 83624 | 12.4 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 7.2 | 137.55 | 990.36 | 1.94 | 13.968 | 139.49 | 1265.4533
|  | 13. | LIMPEZA DA OBRA | [7 empty] | 1863.0371
SINAPI | 99803 | 13.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO | m2 | 500 | 0.22 | 110 | 1.21 | 605 | 1.43 | 900.9
SINAPI-I | 13 | 13.2 | ESTOPA | kg | 6.3927 | 11.08 | 70.8311 | 0 | 0 | 11.08 | 89.2472
SINAPI-I | 5318 | 13.3 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 5.6824 | 11.29 | 64.1543 | 0 | 0 | 11.29 | 80.8344
SINAPI | 88316 | 13.4 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 42.618 | 0 | 0 | 14.75 | 628.6155 | 14.75 | 792.0555
|  | 14. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 28319.76
SINAPI | 90778 | 14.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 80 | 1.63 | 130.4 | 114.02 | 9121.6 | 115.65 | 11657.52
SINAPI | 90776 | 14.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 400 | 2.23 | 892 | 30.83 | 12332 | 33.06 | 16662.24
VALOR TOTAL | [5 empty] | 956268.7473
B.D.I |  |  |  |  | 26 | 248629.8743